Приложение №1

к Договору № ____ от «  ___ » ___________20___  г.

А К Т

о границах эксплуатационной

ответственности сторон

Границами эксплуатационной ответственности Собственника является:

1. Производство ремонта строительных конструкций (стены, кровля, полы, перекрытия, двери, окна, решетки на окнах)  машинных помещений, лифтовых шахт, порогов и проемов дверей шахт, приямка лифтов, примыкания постов «Вызова».

2. Обеспечение надежного электроснабжения лифтов согласно ПУЭ, исправного состояния электропроводки и предохранительных приборов до вводного устройства в машинное помещение и соединительной коробки освещения в МП  лифта.

3 Обеспечение целостности заземляющих устройств до входа в МП и приямок лифта и периодических замеров заземляющих устройств  Обеспечение стационарным электрическим освещением площадок перед дверями шахт и проходов к площадкам и МП.

4. Обеспечение поддержания температуры не ниже  +50 С и не выше +400 С и влажности воздуха не выше 80% в машинном помещении  и шахте лифта в любое время года.

5. Обеспечение доступа в любое время суток в подъезд, к дверям шахт всех этажей, доступа к дверям машинного помещения и выходов на крышу.

Границами эксплутационной ответственности Исполнителя является:

1. Обеспечение содержания в исправном состоянии электропроводки после соединительной коробки освещения МП и шахты.

2. Обеспечение содержания в исправном состоянии электропроводки и электрооборудования лифта.

3. Обеспечение проведения ежегодных замеров сопротивления изоляции электропроводки и заземления оборудования, а также раз в 6 лет замер сопротивления петли фаза-нуль.

4 .Обеспечение установки обрамления дверей шахты и кабины лифтов и замены линолеума в кабине лифта.

5. Обеспечение освещения в кабине лифта.

6. Выведение из эксплуатации лифтов на время проведения строительных работ.

7. Предоставление безопасного доступа для производства ремонтных строительных работ в шахтах и МП лифтов с представителем специализированной организации.

8. Своевременное извещение о необходимости ремонтно-строительных работ и при необходимости составление графика.

Собственники:							Исполнитель:

_________________  /                           / 		         ________________ /                           /